Valkeniershof - Ravels

Projectgegevens:

Valkeniershof

2380 Ravels

Makelaar:

Immo Jamar

Heesakkers 2

2460 Kasterlee

Claire@jamar.immo

0472/86.26.44

Architect:

AP/ART Architecten

Maasfortbaan 203

2500 Lier

Stabiliteit:

Ingenieursburo Jan Lambrecht bvba

Landjuweel 16

2340 Vlimmeren

Inhoud

A.	Algemene ruwbouwwerken	4

1.	Grondwerken	4

1.1.	Algemeen	4

1.2.	Beschoeiingen	4

1.3.	Aardingslus	4

1.4.	Bouwputten en sleuven	4

1.5.	Rioleringen	4

2.	Bouwwerken in beton	4

3.	Bouwwerken in staal	4

4.	Bovengrondse constructies	5

4.1.	Buitengevels	5

4.2.	Binnenmuren	5

5.	Dakwerken	6

6.	Terrassen + opritten	6

7.	Buitenschrijnwerk – ramen en deuren – beglazing	6

8.	Garages – parkeerplaatsen	6

9.	Binnendeuren	6

10.	Tuinen	7

B.	INDELING VAN DE WONINGEN	7

Woning 1	7

Woning 2	7

Woning 3	8

Woning 4	9

Woning 5	10

Woning 6	11

Woning 7	11

Woning 8	12

Woning 9	12

Woning 10	13

C.	Sanitair en technieken	14

1.	Sanitair	14

2.	Elektriciteit	14

3.	Individuele verwarming op gas	18

4.	Bepleisteringswerken	18

5.	Vloerafwerking	19

5.1.	Ondervloeren	19

5.2 Vloer- en muurbekleding	19

6.	Keuken	20

7. Nutsleidingen	20

8. Binnenschrijnwerk	20

D.	Belangrijke informatie	21

1.	Plannen	21

2.	Erelonen, architect en ingenieur	21

3.	Nutsvoorzieningen	21

4.	Werfbezoek	21

5.	Materialen	21

6.	Meer- en minwerken, stelposten	22

7.	Werken door derden	22

8.	Wederzijdse verbintenissen van de partijen	23

9.	Keuze van materialen	23

10.	Opening meters nutsvoorzieningen	23

11.	Betaling WONING - Wet de Breyne	23

# Algemene ruwbouwwerken

## Grondwerken

### Algemeen

Het terrein wordt vooreerst volledig bouwrijp gemaakt. Uitgravingen worden machinaal en manueel uitgevoerd op de opgegeven diepten voor het maken van de funderingen, rioleringen en alle werken gelegen onder het maaiveld. Aanvullingen gebeuren pas na voldoende verharding van de uitgevoerde constructiedelen en met daartoe geschikte aanvulgrond.

### Beschoeiingen

Indien de stabiliteit van de omgeving dit vereist zal door onze zorgen een beschoeiing worden voorzien ter vrijwaring van naastliggende eigendommen gedurende de periode van de werken. Uitvoering van deze beschoeiing zal gebeuren in overleg met de stabiliteitsingenieur.

### Aardingslus

Een aardingslus wordt voorzien volgens de ter zake geldende voorschriften van het AREI.

### Bouwputten en sleuven

De aannemer treft de nodige maatregelen om de uitgravingen droog te kunnen uitvoeren en de funderingen op droge grond aan te leggen.

### Rioleringen

Het rioleringsstelsel wordt uitgevoerd volgens de geldende normen terzake. Volgens de vigerende voorschriften worden de afvoeren aangesloten op de gemeenteriolering. Uitvoering geschiedt met Benor gekeurde PVC-buizen. Er wordt een gescheiden stelsel voor fecaliën, vuilwater en regenwater voorzien. Alle buizen en hulpstukken voor de verticale afvoerkolommen zijn voorzien in polyethyleen. Alle afvoeren in de woningen worden uitgevoerd in PE of PVC.

De regenwaterput wordt voorzien volgens de gemeentelijke bepalingen van Ravels en is vastgelegd op 5.000 liter. De regenwaterput zal aangesloten worden op het infiltratiebekken zoals opgelegd door de gemeente Ravels.

## Bouwwerken in beton

Vloerplaten, kolommen en balken/lintelen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieursbureau. Waar mogelijk worden prefab-elementen in beton genomen: balken/lintelen, breedplaatvloeren/welfsels, trappen, terrassen. Wat dit betreft zijn de architectuurplannen louter informatief. Alle diktes en hoogtes worden aangepast conform de gegevens van de stabiliteitsberekeningen. Overal waar koude bruggen ( zowel horizontale als verticale ) dienen ondervangen te worden zal bij uitvoering een isolatieplaat aan de bekisting worden toegevoegd.

## Bouwwerken in staal

Indien de stabiliteitsingenieur dit nodig acht kan een gedeelte van de structuur worden uitgevoerd met stalen kolommen of balken. De dimensionering van deze onderdelen behoort tot de bevoegdheid van de stabiliteitsingenieur. Oppervlaktebehandeling van het staal bestaat uit een grondlaag voor die delen binnen het gebouw, voor delen buitenzijde gebouw wordt een metallisatie- of galvanisatiebescherming toegepast. Indien vereist zullen stalen onderdelen brandwerend behandeld worden.

## Bovengrondse constructies

### Buitengevels

#### Algemeen

De gevelwanden worden uitgevoerd als spouwmuren, met een gewaarborgde waarde volgens het EPB verslag. Dit wil zeggen 9 cm gevelsteen + 3 cm luchtspouw + PUR/PIR isolatie afhankelijk van studie EPB  + 14 cm snelbouw + pleisterlaag.

#### Gevelsteen

Voor het buitenmetselwerk wordt een absoluut vorstvrije gevelsteen gebruikt. Het gevelmetselwerk wordt gemetst met een oude gevelsteen en word opgevoegd in samenspraak tussen bouwheer en architect. Bij woning 2,6 en 9 word de gevelsteen gekaleid. Alle dorpels worden uitgevoerd aluminium of in geschuurde blauwe hardsteen.

#### Gevel – hout

Op het gelijkvloers worden sommige gevels afgewerkt met Thermo Wood. Deze zal in verticale stroken worden geplaatst en bevestigd  worden op een houten roostering.

#### Dragend metselwerk

Dragende muren worden uitgevoerd in kalkzandsteen of metselwerk, dit naargelang de noodzakelijkheid aan gegeven door de stabiliteitsingenieur.

#### Vochtisolatie

De nodige vochtmembranen worden, waar noodzakelijk, onder alle muren aangebracht (evacuatie spouwvocht, opstijgend vocht, … ), evenals boven alle openingen volgens de regels van het goede vakmanschap.

#### Spouwmuurisolatie

De gevel wordt uitgevoerd met een geventileerde spouw. In de spouw van de buitenmuren wordt een harde thermische isolatieplaat uit PUR of PIR toegepast. Isolatiedikte te bepalen door de EPB-verslaggever. De isolatieplaten zijn vochtbestendig en vochtwerend.

### Binnenmuren

#### Draagvloeren

Alle vloerplaten van de verschillende verdiepingen worden uitgevoerd in welfsels en/of predallen. De lengte en dikte als tevens de hoeveelheid ijzer worden uitgevoerd volgens de studie van de ingenieur. Deze draagvloeren zorgen voor voldoende draagkracht, dit alles volgens de Belgische normgeving.

#### Ventilatie – systeem C+

De installatie van het type Renson bestaat uit een samenstelling van kanalen met  binnenroosters voor afvoer van vervuilde lucht. Dit gebeurt op een mechanische manier zodat afblazen van bedorven lucht gegarandeerd is. Toevoer van verse buitenlucht wordt voorzien aan bepaalde ramen door ventilatieroosters zoals de wetgever het verplicht. De unit van dit systeem wordt aan het plafond in de berging geplaatst. De ventilatie van het gebouw zal voldoen aan de geldende wetgeving. Indien door de koper een droogkast geplaatst wordt, dient deze van het type met ingebouwde condensatie te zijn.

#### Thermische- en akoestische isolatie

De scheidingsmuren tussen de woningen worden hoofdzakelijk gebouwd als ontdubbelende muren.  De geluidsisolatie in de naast elkaar liggende woningen wordt uitgevoerd met akoestisch en thermisch isolerende materialen volgens studie van de EPB-verslaggever en volgens de richtlijnen opgelegd door de overheid.

Langs de wanden wordt de isolatie omhoog gebracht tot op het niveau van de afgewerkte vloer zodat een ‘zwevende’ vloer ontstaat. Alle vloeren worden op deze manier uitgevoerd. Rondom de chape wordt tegen de muren een isolerende strook aangebracht, zodat chape en afwerklagen volledig onafhankelijk zijn.

## Dakwerken

Het plat dak is opgebouwd uit predallen +beton, uitvulling, dampscherm, isolatie en een toplaag. Op de uitvulling worden PUR-platen voorzien, de dikte werd bepaald door de studie EPB en is luchtdicht afgewerkt.

## Terrassen + opritten

De terrassen worden uitgevoerd in niet waterdoorlatende materialen en wateren af in de tuinzone. De paadjes en oprit naar de woningen worden aangelegd in waterdoorlatende materialen. Er wordt gewerkt met donkere betonklinkers met afmetingen 5x20cm.

## Buitenschrijnwerk – ramen en deuren – beglazing

De ramen en deuren worden uitgevoerd in Aluminium profielen. De kleur van de profielen is zwart. Het buitenschrijnwerk beschikt als systeem over een technische goedkeuring.  Het hang- en sluitwerk is in de kleur van het schrijnwerk. De ramen kunnen uitgevoerd zijn als draai-kipramen, schuiframen of vaste ramen. Ramen kunnen afwijken om esthetische of technische redenen en dit in samenspraak met architect. Er wordt dubbele beglazing voorzien van het heldere type. Het glas heeft een thermische verbeterde K-waarde van 1,0 W/m²K of lager. Voegen rond buitenschrijnwerk worden gedicht met een elastische voeg – kleur volgens keuze van de architect.

## Garages – parkeerplaatsen

Er word aan elke parkeerplaats een stopcontact voorzien en U kan op aanvraag bij de bouwheer een zwaarder vermogen voor snellader aanvragen, deze zal  verrekend worden.

- Binnendeuren

Binnendeuren worden standaard voorzien als schilderdeuren met MDF dagstukken en standaard omlijsting.

De binnendeuren worden besteld bij ATA Algemene schrijnwerken uit Arendonk.

- Tuinen

De achterliggende tuinen worden volgens de juiste niveaus  geprofileerd met teelaarde waarop later kan ingezaaid worden met gras.

Op de perceelsgrenzen word een zwarte omheining voorzien met gaasdraad en een betonnen boord eronder.

De voortuinen worden afgewerkt volgens het groenplan.

# INDELING VAN DE WONINGEN

## Woning 1

- Oppervlakte perceel

  - 440 m²

- Bewoonde ruimte

  - 138 m²

- Terras

  - 12 m2  (kan op aanvraag bij bouwheer vergroot worden)

- Carport met fietsenberging

- 24m2

- Tuinberging

- 9 m2

- Parking 2

Bevat volgende ruimtes;

Gelijkvloers

- Inkomhal

- Leefruimte met eetkamer en zithoek

- Keuken

- Berging

- wc

1ste verdieping

- 4 slaapkamers

- Badkamer

- Wc

- Wasplaats

- Nachthal

### Woning 2

- Opp. perceel

  - 305 m2

- Bewoonde ruimte

  - 182 m²

- Terras

  - 12m² (kan op aanvraag bij bouwheer vergroot worden)

- Staanplaats aan woning

- Tuinberging

- 9m2

- Parking 3

- fietsenberging 1

- 4,5m2

Bevat volgende ruimtes;

Gelijkvloers

- Inkomhal

- Leefruimte met eetkamer en zithoek

- Keuken

- Berging

- Toilet

1ste verdieping

- 3 slaapkamer waarvan 1 met dressing

- Badkamer

- Wc

- Nachthal

2de verdieping

- 1 slaapkamer met dressing

- Badkamer met wc

- Nachthal

## Woning 3

- Oppervlakte perceel

  - 304 m²

- Bewoonde ruimte

  - 137 m²

- Terras

  - 17 m2  (kan op aanvraag bij bouwheer vergroot worden)

- afgesloten carport

- 17m2

- Tuinberging

- 9 m2

- Parking 4

- Fietsenberging 2

- 4,5m2

Bevat volgende ruimtes;

Gelijkvloers

- Inkomhal

- Leefruimte met eetkamer en zithoek

- Keuken

- Berging

- Wc

1ste verdieping

- 3 slaapkamers

- Nachthal

- Wc

- Badkamer

## Woning 4

- Oppervlakte perceel

  - 304 m²

- Bewoonde ruimte

  - 184 m²

- Terras

  - 12 m2  (kan op aanvraag bij bouwheer vergroot worden)

- afgesloten carport

- 18,5m2

- Tuinberging

- 9 m2

- Parking 5

- Fietsenberging 3

- 4,5m2

Bevat volgende ruimtes;

Gelijkvloers

- Inkomhal

- Leefruimte met eetkamer en zithoek

- Keuken

- Berging

- Wc

1ste verdieping

- 3 slaapkamers

- Berging

- Wc

- Badkamer

- Nachthal

2de verdieping

- Slaapkamer

- Dressing

- Badkamer

- Nachthal

## Woning 5

- Oppervlakte perceel

  - 286 m²

- Bewoonde ruimte

  - 187 m²

- Terras

  - 12 m2  (kan op aanvraag bij bouwheer vergroot worden)

- afgesloten carport

- 18,5m2

- Tuinberging

- 9 m2

- Parking 6

- Fietsenberging 4

Bevat volgende ruimtes;

Gelijkvloers

- Inkomhal

- Leefruimte met eetkamer en zithoek

- Keuken

- Berging

- Wc

1ste verdieping

- 3 slaapkamers

- Berging

- Wc

- Badkamer

- Nachthal

2de verdieping

- 2 slaapkamers

- Nachthal

## Woning 6

- Oppervlakte perceel

  - 413 m²

- Bewoonde ruimte

  - 187 m²

- Terras

  - 17 m2  (kan op aanvraag bij bouwheer vergroot worden)

- Carport met fietsenberging

- 23m2

- Tuinberging

- 9 m2

- Parking 1

Bevat volgende ruimtes;

Gelijkvloers

- Inkomhal

- Leefruimte met eetkamer en zithoek

- Keuken

- Berging

- Wc

1ste verdieping

- 4 slaapkamers

- Wc

- Badkamer

- Nachthal

## Woning 7

- Oppervlakte perceel

  - 401 m²

- Bewoonde ruimte

  - 189 m²

- Terras

  - 12 m2  (kan op aanvraag bij bouwheer vergroot worden)

- Carport met fietsenberging

- 30m2

- Tuinberging

- 9 m2

- Carport 1

- 16m2

Bevat volgende ruimtes;

Gelijkvloers

- Inkomhal

- Leefruimte met eetkamer en zithoek

- Keuken

- Berging

- Wc

1ste verdieping

- 3 slaapkamers

- Berging

- Wc

- Badkamer

- Nachthal

2de verdieping

- 2 slaapkamers

- Nachthal

## Woning 8

- Oppervlakte perceel

  - 241 m²

- Bewoonde ruimte

  - 130 m²

- Terras

  - 16 m2  (kan op aanvraag bij bouwheer vergroot worden)

- Staanplaats voor woning

- Tuinberging

- 9 m2

- Carport 2

- 16m2

Bevat volgende ruimtes;

Gelijkvloers

- Inkomhal

- Leefruimte met eetkamer en zithoek

- Keuken

- Berging

- Wc

1ste verdieping

- 3 slaapkamers

- Wc

- Badkamer

- Nachthal

## Woning 9

- Oppervlakte perceel

  - 257 m²

- Bewoonde ruimte

  - 136 m²

- Terras

  - 12 m2  (kan op aanvraag bij bouwheer vergroot worden)

- Staanplaats aan woning

- Tuinberging

- 9 m2

- Carport 3

- 16m2

Bevat volgende ruimtes;

Gelijkvloers

- Inkomhal

- Leefruimte met eetkamer en zithoek

- Keuken

- Berging

- Wc

1ste verdieping

- 4 slaapkamers

- wasplaats

- Wc

- Badkamer

- Nachthal

## Woning 10

- Oppervlakte perceel

  - 373 m²

- Bewoonde ruimte

  - 133 m²

- Terras

  - 12 m2  (kan op aanvraag bij bouwheer vergroot worden)

- Carport met fietsenberging

- 24m2

- Tuinberging

- 9 m2

- Carport 4

Bevat volgende ruimtes;

Gelijkvloers

- Inkomhal

- Leefruimte met eetkamer en zithoek

- Keuken

- Berging

- Wc

1ste verdieping

- 3 slaapkamers

- wasplaats

- Wc

- Badkamer

- Nachthal

# Sanitair en technieken

## Sanitair

Voor de aankoop en plaatsing van de toestellen zijn volgende budgetten voorzien:

Woning 1- 10:								5.000€ excl.btw

Woningen met 2de badkamer 						7.000€ excl.btw

De toestellen op de plannen zijn louter informatief. De koper is vrij van keuze maar indien de koper over het budget gaat, zal er een verrekening dienen te gebeuren voor de bijkomende werken.  Alle warm- en koudwaterleidingen zijn voorzien voor de basisopstelling van de toestellen hoger vermeld. Ook de leidingen voor de spoeltafel in de keuken en de aansluitmogelijkheid voor een vaatwas- en wasmachine is voorzien. In de bergingen/technische ruimte zullen de collectoren in het zicht opgesteld staan.  Elke woning beschikt over een eigen watermeter. De waterverdeling binnen de woning gebeurt vanuit één of meerdere collectoren door kunststoffen of aluminium buizen met beschermmantel. De afvoeren zijn in hard PVC. Het sanitair warm water wordt geleverd door de lucht/water warmtepomp. De warmtepomp is van het merk Daikin met een boiler van 180 liter. De snelheid waarmee het warm water bij het openen van de kraan uit de kraan komt, hangt af van de afstand tussen verwarmingsinstallatie en de respectievelijke kraan. In iedere woning is een aansluitmogelijkheid voorzien voor een wasmachine (dubbel-dienstkraan).

Bij elke woning word er standaard een buitenkraantje voorzien dat aangesloten is op het regenwatercircuit.

De sanitaire toestellen worden besteed bij Theo Boons.

## Elektriciteit

De installatie voldoet aan de wettelijke bepalingen van het AREI (Algemeen Reglement op de elektrische installatie) aangevuld met de voorschriften van de stroomverdeler.

Leidingen:

De leidingen worden verzonken geplaatst in de woning.

In tuinbergingen, carports of fietsberging worden deze in opbouw geplaatst.

Schakelaars:

De schakelaars zijn van het standaard gekeurde type, het merk Niko of gelijkwaardig, uitgevoerd in witte kunststof. De schakelaars worden geplaatst op +/- 110cm boven de vloerpas.

Stopcontacten:

Deze zijn van het standaard gekeurde type. De schakelaars worden geplaatst op +/-30 cm boven de vloerpas. In de keuken worden ze geplaatst op +/-110 cm boven vloerpas.

Speciale voorzieningen:

Elke woning heeft een individuele elektriciteitsmeter met dag- en nachttarief. Differentieel schakelaars worden voorzien overeenkomstig het algemeen reglement op elektrische installaties. (AREI)

Telefoon/internet:

Er wordt voor alle woningen een telefoon- en internetaansluiting (zowel Proximus als Telenet) voorzien.

Radio- en TV distributie:

Er wordt per woning een radio/TV aansluiting voorzien in de woonkamer en slaapkamer 1.

In de woningen worden geen verlichtingsarmaturen voorzien.

Volgende stopcontacten, schakelaars en lichtpunten worden voorzien voor de woningen:

Voordeur

- 1 Lichtpunt 230V

- 1 beldrukknop

Inkom:

- 1 lichtpunt 230V

- 2 schakelaars

- 1 enkel stopcontact

- 1 dubbel stopcontact 	( aan elec kast)

- 1 verdeelbord

WC:

- 1 lichtpunt 230V

- 1 schakelaar

Leefruimte:

- 4 schakelaars

- 1 schakelaar terras

- 2 lichtpunten

- 2 enkele stopcontacten

- 3 dubbele stopcontacten

- 1 TV-aansluiting

- 2 Tel/UTP-aansluiting

- 1 belzoemer

- 1 aansluiting thermostaat

- 1 autonome rookmelder

Keuken:

- 1 lichtpunt 230V

- 1 schakelaar

- 2 dubbel stopcontact

- 1 stopcontact voor combi-oven

- 1 stopcontact koelkast

- 1 stopcontact dampkap

- 1 stopcontact kookplaat

- 1 stopcontact vaatwasser

Berging/ wasplaats gelijkvloers  (indien geen wasplaats boven)

- 1 lichtpunt

- 1 schakelaar

- 1 stopcontact wasmachine     (indien geen wasplaats boven)

- 1 stopcontact droogmachine  (indien geen wasplaats boven)

- 1 stopcontact ventilatie

- 1 stopcontact CV

- 1 enkelvoudig stopcontact (voor bv. diepvries)

- 1 bedrading bedieningsknop ventilatie

Nachthal:

- 3 schakelaars

- 3 lichtpunten 230V

- 1 enkel stopcontact

Slaapkamer 1:

- 1 lichtpunt  230V

- 3 schakelaars

- 3 enkel stopcontacten

- 1 TV-aansluiting

- 1 Tel/UTP aansluiting

Slaapkamer 2:

- 1 lichtpunt 230V

- 1 schakelaar

- 3 enkele stopcontacten

Slaapkamer 3:

- 1 lichtpunt 230V

- 1 schakelaar

- 3 enkele stopcontacten

Slaapkamer 4:  (indien aanwezig)

- 1 lichtpunt 230V

- 1 schakelaar

- 3 enkele stopcontacten

Dressing 1ste verdieping: ( indien aanwezig)

- 1 schakelaar

- 1 lichtpunt 230V

- 1 enkel stopcontact

Badkamer 1ste verdieping:

- 2 lichtpunt 230V

- 1 schakelaar

- 1 dubbel stopcontact

Wasplaats 1ste verdiep: (indien aanwezig)

- 1 schakelaar

- 1 lichtpunt 230V

- 1 enkel stopcontact

- 1 stopcontact wasmachine

- 1 stopcontact droogkast

Nachthal 2de verdieping: ( indien aanwezig)

- 2 schakelaar

- 2 lichtpunt 230V

- 1 enkel stopcontact

Dressing 2de verdiep: (indien aanwezig)

- 1 schakelaar

- 1 lichtpunt 230V

- 1 enkel stopcontact

Badkamer 2de verdieping: (indien aanwezig)

- 1 schakelaar

- 2 lichtpunten

- 1 dubbel stopcontact

Terras:

- 1 wandlichtpunt 230V(schakelaar in leefruimte)

- 1 enkel stopcontact HWD

Carport:

- 1 bewegingsmelder

- 1 lichtpunt 230V

- enkel stopcontact HWD

Fietsenberging en tuinberging:

- 1 bewegingsmelder

- 1 lichtpunt 230V

- Enkel stopcontact HWD

## Verwarming

Elke woning heeft een individuele lucht/water warmtepomp. De warmtepomp staat in voor de ruimteverwarming van de woning en de levering van het sanitair warm water.

De warmtepomp wordt voorzien van een boiler met een inhoud van 180 liter. De buitenunit van de warmtepomp wordt op het dak geplaatst.

De woningen worden verwarmd met vloerverwarming. Al de woningen zijn steeds uitgerust met een thermostaat.

## Bepleisteringswerken

De plafonds en muren in de ganse woning worden bepleisterd, met uitzondering van de niet dragende muren en de wanden in de douche. Het pleisterwerk wordt uitgevoerd als "goed verzorgd werk" met een éénlagige pleister op de muren, plafonds worden afgewerkt met een spuitplamuur. Buitenhoeken worden beschermd door metalen hoekprofielen over de ganse hoogte. De dagkanten van de ramen en buitendeuren worden gepleisterd. De bepleistering moet een ruime droogtijd ondergaan alvorens de koper tot schilderen of behangen overgaat, mogelijks is de bepleistering niet voldoende uitgedroogd bij voorlopige oplevering. De niet dragende wanden worden uitgevoerd in gipsblokken die afgefilmd opgeleverd worden. Alvorens de gipsblokken worden geschilderd word aangeraden om eerst een vliesbehang aan te brengen om haarscheurtjes in het schilderwerk te vermijden. De afgewerkte wand wordt omschreven als "klaar om de schilderwerken te ontvangen". Het is aan de schilder om de normale voorbereidingen uit te voeren die behoren bij het aanbrengen van een verfsysteem.

## Vloerafwerking

### Ondervloeren

#### Vloerisolatie

Op de vloerplaat op volle grond zal gespoten PUR als isolatie worden voorzien, dit conform de EPB-vereisten.

Op iedere verdieping wordt er tussen de uitvullingslaag en de chape een geluidsisolatie voorzien. Aan de zijkanten wordt een elastische randstrook tegen de muren geplaatst tot de hoogte van de plint. Deze plaatsingswijze garandeert een perfecte ‘vlottende vloer’ en verhindert de contactgeluiden tussen de verdiepingen.

#### Chapewerken

Er zal een cementchape of vloeichape worden aangebracht, aangepast aan de voorziene standaard vloerafwerkingen. Voorzien chapedikte: overal minimum 6 cm.  De dikte van de chape kan worden aangepast aan de juiste keuze van de vloerafwerking door de kopers, indien de keuze tijdig gemaakt wordt, dus ruim vóór de plaatsing van de chape, en indien de overblijvende chape dikte technisch gesproken voldoende blijft.

### 5.2 Vloer- en muurbekleding

De keuze van laminaat, vloer- en muurbetegeling dient te geschieden in de door de bouwheer aangeduide toonzaal. Er worden keramische tegels voorzien, geplaatst volgens de regels van de kunst in het volledige appartement.  De voegen hebben een gelijkmatige breedte i.f.v. het gekozen type vloer. De vloertegels worden gekleefd op een cementchape in recht verband met een standaard grijze voeg zand / cement. Bijpassende verzaagde niet ingekleurde plinten  7cm hoog worden voorzien. De plaatsing is inbegrepen in de aankoopprijs van de woning voor zover het gekozen formaat van de vloertegels tussen de 30/30 cm en 45/45 cmis en niet RTT. Voor kleinere en/of grotere formaten, gerectificeerde tegels, afwijkende legpatronen e.d. zal er een supplementaire plaatsingsprijs gevraagd worden. Vloeren en plinten worden niet doorgeplaatst onder keukenmeubels, baden of eventuele stortbaden. Indien gewenst kan er een prijsofferte gemaakt worden voor het leveren en plaatsen van parket, natuursteen of andere. Bij plaatsing van parket of laminaat dient rekening gehouden te worden met een langere droogtijd van de chape om correcte vochtigheidsgraad te bekomen en een goede uitvoering te garanderen. Wanneer hierdoor de uitvoeringstermijn overschreden wordt, zal dit feit nooit ten nadele van de bouwheer mogen gebruikt worden en zal de koper nooit schadevergoeding kunnen vragen voor overschrijding van de uitvoeringstermijn. Indien de  koper opteert voor een inloopdouche zal hij voor de volledige badkamer een daartoe aangepaste tegel kiezen met een antislipbeveiliging die voldoet aan klasse B volgens de norm DIN 51091. Alle benodigdheden en extra werken hiervoor zullen als een supplement aangerekend worden door de bouwheer. De keuze van de vloer- en wandbekleding zijn volgende budgetten voorzien. Het betreft particuliere handelswaarde, exclusief 21% BTW. Keuzes met een hogere waarde en/of duurdere plaatsingswijze worden verrekend. Minwaarden en/of goedkopere plaatsingswijzen worden niet verrekend.

De vloeren worden besteed bij  Atrio NV, Nikelaan 25 te Laakdal.  Dit enkel op afspraak.

#### 5.2.1. Tegelvloeren

Alle ruimtes die worden voorzien van tegels:

- Vloer:		25,00 euro/m²

- Plinten:		10,00 euro/lm

#### 5.2.2. Wandtegels

Er worden wandtegels voorzien bij de wanden van de douche:

- Wandtegels:	25 euro/m²

Wandtegels geglazuurd 20x20 tem 25x40 niet RTT in de douche tot plafond.  Plaatsing in recht verband met een standaard voeg wit of grijs.  Waterdichtingsdoeken en wit pvc hoekprofielen zijn standaard voorzien ter afwerking.

#### 5.2.3. Raamtabletten

Raamtabletten zijn niet voorzien in dit project.  Standaard worden deze bepleisterd door de bezetter.  Er kunnen raamtabletten gekozen worden, maar deze zullen als supplement aangerekend worden zowel qua materiaal als qua plaatsing.

## Keuken

Voor de aankoop en plaatsing van keukenmeubilair en toestellen zijn volgende budgetten voorzien:

11000€ excl. btw

Elke keuken bevat de volgende toestellen:

- Koelkast met vriesvak

- Combi oven

- Vaatwasmachine

- Dampkap met koolstoffilter

- Keramische kookplaat

De keuken wordt gekozen bij een door de verkoper aan te duiden leverancier. De aanduidingen op de verkoopsplannen zijn illustratief. Bij de keuken leverancier kunnen de keukenplannen en perspectief tekeningen in detail bekeken worden.

De keukens worden besteld bij keukens Fransen met toonzaal te Merksplas.

## 7. Nutsleidingen

De aansluiting op het rioleringsnet en de  plaatsing van meters en het openstellen van al de nutsvoorzieningen zijn ten laste van de koper. De koper wordt aangeraden tijdig contact op te nemen met de telecom-distributeurs.

## 8. Binnenschrijnwerk

De binnendeuren zijn vlakke verfdeuren met tubespaan structuur. De draairichting wordt bepaald door de architect. De binnendeuren zijn voorzien van deuromlijsting. Er worden standaard aluminium deurkrukken voorzien, inclusief rozassen. De scharnieren zijn in aluminium.

# Belangrijke informatie

## Plannen

De plannen van de woning welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van de woning zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, tengevolge van stabiliteits- of technische redenen. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als “circa” maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers.

## Erelonen, architect en ingenieur

De erelonen van de architect en de ingenieur, welke aangesteld werden door de aannemer/promotor, zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou overgaan tot grondige wijzigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden. Erelonen verbonden aan de tussenkomst van aangestelden door de kopers, dus anderen dan de hier vermelde architect en ingenieur, zijn ten laste van de koper.

## Nutsvoorzieningen

Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, TV-FM-distributie, riolering) zijn niet in de verkoopsprijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste van de kopers. De kopers zullen op eerste verzoek hun aandeel in de kosten van de nutsleidingen aan de aannemer/promotor voldoen. Het gaat om werken die verplicht door nutsmaatschappijen/overheden worden uitgevoerd/gefactureerd aangevuld door eventuele werken specifiek verbonden aan de uitvoering van de nutaansluitingen. De kostprijs van dit geheel komt op 1.5 % ex btw van de aankoopprijs van de woning (ex btw).

## Werfbezoek

Het is de koper uitdrukkelijk verboden op de werf te komen tijdens het bouwproces. In gevallen waarin dit noodzakelijk zou worden, zal dit slechts kunnen gebeuren na afspraak met de architect en/of de bouwpromotor.

## Materialen

De aannemer zal de werken uitvoeren met de beschreven materialen. Dit verkoopslastenboek vervangt of vervolledigt de aanduidingen op de plannen. De bouwheer mag evenwel ten allen tijde materialen vermeld in deze “Korte technische omschrijving” vervangen door andere gelijksoortige en gelijkwaardige materialen. De kwaliteit en het esthetische uitzicht zullen hierdoor niet verminderd worden. Handelswaarde: hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs gehanteerd door de groothandelaar, materiaal geleverd op de werf, BTW niet inbegrepen. Renders zijn louter informatief.

Opmerkingen: a) Zijn niet in de huidige onderneming inbegrepen :

‐ De verlichtingstoestellen van de privatieve gedeelten en de telefooninstallaties.

b) De bezoeker, toekomstige koper of kopers hebben alleen toegang tot de werf indien vergezeld van een afgevaardigde van de verkoper of bouwheer, en mits voorafgaandelijke afspraak. Zelfs in dit geval zal elk bezoek tot op de dag van de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen plaatsvinden op hun eigen risico, waarbij zij geen verhaal kunnen uitoefenen tegen de verkoper, de bouwheer, de architect of de aannemer in geval van een gebeurlijk ongeval tijdens een bezoek aan de werf.

c) De huidige beschrijving vervangt of vervolledigt de aanduidingen op de plannen.

d) De vaste of losse meubels, alsook de installaties die gebeurlijk op zekere verkoopsplannen zouden voorkomen, zijn slechts figuratief en ten titel van inlichting aangebracht, en als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld in bovenstaande beschrijving.

e) De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat zich bijgevolg een licht algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen alsmede een eventuele uitzetting, veroorzaakt door de temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen, waarvoor noch de bouwheer, noch de architect, noch de aannemer kunnen verantwoordelijk worden gesteld. Dergelijke krimp‐ en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw zijn geen reden tot uitstellen van betaling.

## Meer- en minwerken, stelposten

Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard voorzieningen (d.w.z. aan de afwerking of de lay‐out van zijn appartement), kan dit slechts in de mate dat de promotor hierover zijn akkoord geeft. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen voor de voorlopige oplevering. Voorafgaand aan elke wijziging wordt aan de koper een offerte gemaakt, met vermelding van prijsconsequenties de eventuele invloed op de termijn en de kosten ervoor, de uiterste datum voorbeslissing en de betalingsvoorwaarden. Meerwerken en wijzigingen worden slechts uitgevoerd mits voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de kopers. Bij gebreke hiervan wordt ervan uitgegaan dat de koper afziet van de gevraagde wijzigingen. Indien de koper beslist een van de artikels, welke in de beschrijving opgenomen is als stelpost, uit de aanneming te lichten blijft een kostenvergoeding en vergoeding voor winstderving van 35% op het bedrag van de stelpost verschuldigd.

## Werken door derden

Het is de koper niet toegelaten, voor de oplevering van het aangekochte goed, zelf werken uit te voeren of door derden te laten uitvoeren. Indien de koper dit niet naleeft heeft dit de onmiddellijke definitieve oplevering tot gevolg en is de bouwheer van alle garanties en verantwoordelijkheid ontslagen. De bouwpromotor is ook niet aansprakelijk voor schade door werken uitgevoerd door derden in opdracht van de koper. Alle werken en leveringen dienen uitsluitend uitgevoerd te worden door de aannemers en leveranciers aangesteld door de bouwheer. In het lastenboek voorziene en in de verkoopprijs inbegrepen stelposten zijn enkel in dit geval geldig. Indien de koper eigen aannemers of leveranciers wenst aan te stellen kan dit (dit dient dan wel door de koper tijdig gevraagd te worden en er mogen geen problemen ontstaan met reeds geplaatste bestellingen, uitvoering of meer algemeen met de werfplanning) mits uitdrukkelijk akkoord van de bouwheer en onder toepassing van een aftrek van slechts 75% van de voorziene waarde van de stelpost. Bovendien dienen de materialen en het materiaal nodig voor de uitvoering van deze, aan de aanneming onttrokken, leveringen en werken door de koper zelf tot in zijn eigendom gebracht worden zonder enige tussenkomst of verplichting van de bouwheer. De bouwheer draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid naar beschadiging of verlies van dergelijke leveringen of uitgevoerde werken. Door werken aan te vangen aanvaardt de derde aannemer de bevonden toestand met uitsluiting van elke latere betwisting. Constructieve delen, technische installaties en delen rakend aan de gemene delen kunnen niet uit de overeenkomst genomen worden.

## Wederzijdse verbintenissen van de partijen

a) de bouwheer‐verkoper is er toe gehouden het verkochte pand te leveren overeenkomstig de art.1581 en vsv. van het Burgerlijk Wetboek enerzijds en de basisakte anderzijds.

b) de koper is verplicht het aangekochte goed te aanvaarden zij het dan onder alle waarborg naar rechte.

c) in de verkoopovereenkomst wordt de opleverperiode bepaald. Deze periode is een bindende termijn  gebaseerd op werkbare dagen. Periodes van onwerkbaar weer zoals gedefinieerd door de bouwconfederatie geven aanleiding tot het verlengen van de uitvoeringstermijn.

## Keuze van materialen

Het is zeer belangrijk dat wijzigingen en keuzes van alle beschreven materialen op tijd gebeuren. Van iedere wijziging of keuze wordt een schriftelijke bevestiging gevraagd. De werken worden pas uitgevoerd na het schriftelijke akkoord van de koper. Een laattijdige reactie, betekent een verlenging van de uitvoeringstermijn. Volgorde van werken: · eventuele kleine wijzigingen ruwbouw · nazicht ramen · keuze van de keuken · elektriciteit · sanitair (leidingen en toestellen) · verwarming · vloer- en tegelwerken · binnenschrijnwerkerij. Bepaalde specifieke zaken kunnen deze volgorde wijzigen. Bij ondertekening van de verkoopovereenkomst ontvangt de koper de nodige documenten, die ten gepaste tijde met desbetreffende onderaannemers worden besproken.

## Opening meters nutsvoorzieningen

De privé-meters van gas, elektriciteit, water en telefoon worden enkel geopend op naam van de verkoper, de kosten van de opening zijn voor de kopers. Dit gebeurt na aanvraag door de verkoper bij de desbetreffende nutsmaatschappijen. Bij voorlopige oplevering worden de meterstanden overgedragen aan de kopers en hierbij word de nodige assistentie verleent door de verkoper.

## Betaling WONING - Wet de Breyne

De betaling van de appartementen gebeurd in schijven, namelijk;

•	7,5% bij einde van de werken en werfinstallatie

•	7,5% bij einde afbraak van bestaande bebouwing,

•	15% bij einde gieten vloerplaat boven funderingen,

•	15% bij einde gieten vloerplaat boven gelijkvloers,

•	15% bij einde gieten vloerplaat boven eerste verdieping,

•	10% bij einde plaatsing dakdichting,

•	7,5% bij einde plaatsing leidingen technieken en verwarming,

•	5% bij einde plaatsing buitenschrijnwerk,

•	5% bij einde bezettingswerken,

•	5% bij einde plaatsing chape,

•	2,5% bij einde plaatsing keuken,

•	2,5% bij einde aanleg van het terras en oprit,

•	2,5% bij voorlopige oplevering.

Voormelde schijven zijn telkens te verhogen met de erop verschuldigde B.T.W.

De sleutel van het pand word pas overhandigd na betaling van alle facturen + de factuur van de meerwerken bij VO

Dit verkooplastenboek bevat 23 bladzijden en werd opgemaakt om te voegen bij de verkoopovereenkomst. Deze beschrijving beperkt de verkoop door zijn opsomming. Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en door beide partijen ondertekend. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.

De koper verklaart hierbij grondige kennis te hebben van hetgeen in dit verkooplastenboek vermeld is. Onduidelijkheden werden op verzoek uitgelegd aan de koper. De koper verklaart dat de woning werd verkocht met de afwerking  zoals in dit verkooplastenboek beschreven, tenzij expliciet schriftelijk vermeld en door de verkoper ondertekend.

Datum ondertekening:

De  Koper        							 De Verkoper

Leveranciers groothandels:

Verwarming, ventilatie, sanitair, sanitaire toestellen

Hoge Mauw 1345 te Arendonk

Tel. Voor afspraak 014/67.79.84

Keuken

Steenweg op Turnhout 91 te Merksplas

Tel voor afspraak: 014/44 24 50

Tegels

Nikelaan 25 te Laakdal

Contactpersoon Andries Schepers

Tel. voor afspraak 0475/76.94.82

Elektriciteit

Minnen, Molsebaan 86/1 te Retie

Contactpersoon Lieve Van De Perre

Tel. voor afspraak 0497/34.69.44

Binnendeuren

Hoge Mauw 820 te Arendonk

Contactpersoon Davy Pirotte

Tel. Voor afspraak 014/68.91.70

Projectontwikkeling en realisatie

Retiesebaan 254

2460 Kasterlee

Ben Steenackers (werfleider)

0475/73.76.47

ben@meesbvba.be